| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та цілодобове спостереження за пожежною автоматикою на об’єктах Головного управління ДПС у Полтавській області (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-04-23-002099-а) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічне обслуговування повинне забезпечувати цілодобову щоденну роботу пожежної сигналізації. Експлуатація, спостерігання та технічне обслуговування установок пожежної сигналізації здійснюється відповідно до вимог законодавства України, зокрема державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту». Технічне обслуговування здійснювати відповідно до регламентів робіт з технічного обслуговування та технічної документації підприємств-виробників обладнання, що використовується: Перелік системи протипожежного захисту: Відповідно до розділу «Об’єкти та обладнання». Необхідність спостерігання за СПЗ Об’єкта спостерігання визначається вимогами: - розділу V Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 657 від 31.07.2017), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697; - пункту 5.8 та розділу 12 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; - Правил з пожежного спостерігання, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2015 № 349 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 111 від 13.02.2017), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.07.2015 за № 920/27365; - Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджених наказом МВС України від 23.11.2016 № 852. |
|  | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та цілодобове спостереження за пожежною автоматикою на об’єктах Головного управління ДПС у Полтавській області» (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб), визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021 рік для територіальних органів ДПС, враховуючи ймовірну інфляцію, та аналізу фактично отриманих послуг з технічного обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та цілодобового спостереження за пожежною автоматикою протягом 2019-2020 років. |