| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Повірка із заміною елементів живлення лічильників теплової енергії з витратоміром за адресами: Полтавська обл. смт. Котельва, вул. Полтавський шлях, 227; м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 21; м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 11; м. Миргород, вул. Кашинського, 26 А (71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-05-24-002069-с) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Послуги повинні надаватися з дотриманням вимог Закону України «Про метрологію та меторологічну діяльність», від 05.06.2014 року № 1314-VII із змінами, Наказом № 193 від 08.02.2016 року «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.02 2016р. за № 278/28408 ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». Послуги повинні надаватися працівниками учасника, які мають відповідну кваліфікацію на надання виду послуг, що є предметом спрощеної закупівлі. Надані послуги з проведення та оформлення результатів повинні відповідати діючим державним стандартам. Після надання послуг учасник повинен надати замовнику Акти наданих послуг та Свідоцтва про повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (лічильників теплової енергії) встановленого зразка з печаткою повірника, відбитком тавра або пломби повірника. |
|  | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Повірка із заміною елементів живлення лічильників теплової енергії з витратоміром за адресами: Полтавська обл. смт. Котельва, вул. Полтавський шлях, 227; м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 21; м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 11; м. Миргород, вул. Кашинського, 26 А (71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань) визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021 рік для територіальних органів ДПС, враховуючи ймовірну інфляцію, та аналізу фактично отриманих послуг протягом 2019-2020 років. |