| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування котелень на об’єктах Головного управління ДПС у Полтавській області (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-06-08-003440-b) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Умови надання послуг повинні відповідати наступним документам: Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496; Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494; Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493; Учасник повинен мати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, який дозволяє виконувати налагоджування, ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки, газонебезпечні роботи та роботи у вибухонебезпечних зонах та мати можливість надати послуги за вказаним переліком послуг та зазначеними нижче адресами, із наданням відповідних актів про надані послуги. Послуги з підготовки об’єктів до опалювального сезону мають бути завершені не пізніше 01 жовтня 2021 року. Послуги повинні виконуватись відповідно до вимог охорони праці, екології та пожежної безпеки. Вартість послуг з сервісного обслуговування опалювального обладнання та технічного обслуговування газового обладнання в опалювальний період повинна включати вартість витратних матеріалів та доставку спеціалістів, приладдя на місце надання послуг. Учасник повинен виконати весь спектр послуг, що охоплює даний предмет закупівлі, без залучення субпідрядних організацій. У разі виявлення несправностей, які неможливо усунути, Виконавець має надати Замовнику Дефектний акт з переліком виявлених недоліків та висновком щодо технічного стану обладнання. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Послуги з технічного обслуговування котелень на об’єктах Головного управління ДПС у Полтавській області (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021-2023 роки для територіальних органів ДПС, тарифу на дані послуги, індексу інфляції та аналізу обсягу фактично отриманих послуг протягом 2019-2020 років. |