| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги по здійсненню технічного нагляду об'єкта будівництва «Капітальний ремонт покрівлі даху адміністративного будинку Кобеляцької ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Касьяна, 2 (код ДК 021:2015 – 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-06-07-000167-с) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат. Технічний нагляд за складом та обсягами відповідності виконаних Підрядником будівельно-монтажних робіт визначаються проектно-кошторисною документацією. Технічний нагляд проводиться протягом всього періоду будівництва з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва. Перелік послуг, що входять до технічного нагляду: проводити перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час капітального ремонту об`єкта – технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо (за необхідності); відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; вести облік обсягів прийнятих і оплачених робіт, а також робіт виконаних з недоліками; проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів; повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформлювати акти робіт виконаних з недоліками; брати участь у проведенні перевірки: а) робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого обладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; б) органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю. виконувати інші функції, пов`язані з технічним наглядом на відповідному об`єкті; здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті виконувати у відповідності із Законом України «Про архітектурну діяльність», Законом України "Про містобудівну діяльність", Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903. у відповідності до глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва витрати на технічний нагляд становлять не більше 1,5 %. Послуги з технічного нагляду повинні бути надані відповідно до проекту «Капітальний ремонт покрівлі даху адміністративного будинку Кобеляцької ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Касьяна, 2» згідно коду ДК 021:2015 – 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (надається Замовником) та відповідно до законодавчих актів. Під час виконання послуг, повинні забезпечити дотримання вимог безпеки праці, пожежної безпеки, санітарних норм та правил перебування на території чи об’єкті реконструкції, вимог екологічної безпеки . Виконавець повинен мати відповідну матеріально-технічну базу, прилади, обладнання. |
|  | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Послуги по здійсненню технічного нагляду об'єкта будівництва «Капітальний ремонт покрівлі даху адміністративного будинку Кобеляцької ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Касьяна, 2 (код ДК 021:2015 – 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги) визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021 рік для територіальних органів ДПС, враховуючи ймовірну інфляцію, та аналізу ринку цін на даний вид робіт. |