| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ на об'єктах інфраструктури за адресами: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, 155; м. Кобеляки, вул. Касяна, 2; смт. Козельщина,вул. Монастирська, 11а; смт. Нові Санжари, вул. Центральна, 56; м. Решетилівка, вул. Горького, 6; м. Глобине вул. Травнева, 11; м. Карлівка,вул. Полтавський шлях, 97; смт. Машівка, вул. Незалежності, 112а; смт. Чутове, вул. Полтавський шлях, 135/1; смт. Диканька, вул. Пушкіна, 11а; м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 63; смт. Шишаки, вул. Легейди, 3; м. Хорол,вул. Кременчуцька, 44 (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-07-08-002699-а) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Умови надання послуг повинні відповідати наступним документам: Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496; Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494; Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493; Технічне обслуговування повинне забезпечувати цілодобову щоденну роботу систем газопостачання, які не є ГРМ. ТО здійснюється відповідно до вимог законодавства України, зокрема Правил безпеки системи газопостачання. Технічне обслуговування здійснювати відповідно до регламентів робіт з технічного обслуговування та технічної документації підприємств-виробників обладнання, що використовується: При виконанні технічного обслуговування необхідно: 1. Проводити інструктажі для персоналу, консультувати та надавати допомогу з питань, пов’язаних з роботою системи газопостачання. 2. Ознайомити Замовника з графіком виконання робіт. 3. Своєчасно виконувати технічне обслуговування силами спеціалістів, що мають відповідну кваліфікацію. 4. Вести журнал обліку технічного обслуговування на об’єкті. 5. Дотримуватись вимог охорони праці, пожежної безпеки та внутрішнього режиму при знаходженні на об’єкті Замовника та проведенні робіт. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Послуги з технічного обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ на об'єктах інфраструктури за адресами: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, 155; м. Кобеляки, вул. Касяна, 2; смт. Козельщина,вул. Монастирська, 11а; смт. Нові Санжари, вул. Центральна, 56; м. Решетилівка, вул. Горького, 6; м. Глобине вул. Травнева, 11; м. Карлівка,вул. Полтавський шлях, 97; смт. Машівка, вул. Незалежності, 112а; смт. Чутове, вул. Полтавський шлях, 135/1; смт. Диканька, вул. Пушкіна, 11а; м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 63; смт. Шишаки, вул. Легейди, 3; м. Хорол,вул. Кременчуцька, 44» (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021-2023 роки для територіальних органів ДПС, тарифу на дані послуги, індексу інфляції та аналізу обсягу фактично отриманих послуг протягом 2019-2020 років. |