| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Лот 1 – Послуги по перевірці димових та вентиляційних каналів від опалювальних котлів та розрахунку кратності повітряного обміну в приміщеннях теплогенераторних на 17 об'єктах інфраструктури Головного управління ДПС у Полтавській області; Лот 2 – Послуги по перевірці газових сигналізаторів в приміщеннях теплогенераторних на 17 об'єктах інфраструктури Головного управління ДПС у Полтавській області (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-07-09-000307-b) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Перевірка відповідності систем відведення продуктів згоряння і вентиляції приміщень котельної та опалювального пункту вимогам чинних нормативних документів та придатності їх до подальшої експлуатації з видачею відповідного акту обстеження. Вимоги до перевірки димових та вентиляційних каналів: - перевірка технічної документації та відповідності її до проекту; - зовнішній та внутрішній огляд систем вентиляції та відводу продуктів згорання; - інструментальна та механічна перевірка стану систем відводу продуктів згоряння (в т.ч. протипожежних заходів) у відповідності до вимог нормативних актів; - проведення контрольних замірів, визначення геометричних та фізичних величин димових газів і повітря (як зовнішнього та і внутрішнього); - обробка отриманих даних результатів замірів, а саме розрахунок: швидкості руху повітря в системі вентиляції, розрідження в системі відводу продуктів згоряння, кратності повітрообміну в приміщеннях, відповідність ТУ; - заповнення відповідної документації з видачею акта відповідності (невідповідності) систем вентиляції і відводу продуктів згорання по формі, наведеній у Додатку 2 до Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285. Перевірка димових та вентиляційних каналів на об’єктах Замовника зі складанням відповідних актів виконується згідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285, за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Перевірка відповідності систем газових сигналізаторів приміщень котельної та опалювального пункту вимогам чинних нормативних документів та придатності їх до подальшої експлуатації з видачею відповідного акту обстеження. Вимоги до перевірки газових сигналізаторів: - провести перевірку технічного стану сигналізаторів газу; - надати акт про перевірку. Перевірка сигналізаторів газу на об’єктах Замовника зі складанням відповідних актів виконується згідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285, за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Лот 1 – Послуги по перевірці димових та вентиляційних каналів від опалювальних котлів та розрахунку кратності повітряного обміну в приміщеннях теплогенераторних на 17 об'єктах інфраструктури Головного управління ДПС у Полтавській області; Лот 2 – Послуги по перевірці газових сигналізаторів в приміщеннях теплогенераторних на 17 об'єктах інфраструктури Головного управління ДПС у Полтавській області» (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021-2023 роки для територіальних органів ДПС, тарифу на дані послуги, індексу інфляції та аналізу обсягу фактично отриманих послуг протягом 2019-2020 років. |