| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт системи газопостачання адміністративного будинку ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,155 (ремонт обладнання газової котельні) (код ДК 021:2015 – 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-09-16-003487-b) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Перелік послуг, що будуть виконуватись в 2021 році по поточному ремонту системи газопостачання адміністративного будинку ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155: Провести заміну : Датчик протоку - 8шт. Датчик NTS 18мм - 8шт. Теплообмінник MH120 EKO - 2шт. Блок керування газовим клапаном - 10шт. Термоізоляція передня - 7шт. Датчик перегріву 105С. Електрод розпалу - 4шт. Повітровідвідник 3/8 - 6шт. Прокладки графітові ¾. Акумулятор 12Вольт 7Ачас - 1шт. Насос МХ 14U Biral - 2шт. Провести налаштування автоматики безпеки та системи автоматичного регулювання. Обладнання, що використовується : Модуль нагріву AF-105; Модуль-регулятор СО ART-65; Розподільний модуль ATST; |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Поточний ремонт системи газопостачання адміністративного будинку ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,155 (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021-2023 роки для територіальних органів ДПС, тарифу на дані послуги, індексу інфляції та аналізу обсягу фактично отриманих послуг протягом 2019-2020 років. |