| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | В електронній системі закупівель розміщено оголошення про проведення процедури «відкриті торги з особливостями» по предмету закупівлі «Кондиціонери» (згідно коду ДК 021:2015 (CPV 2008)-42510000-4-Теплообмінники,кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) (ідентифікатор закупівлі – UA-2025-09-01-009229-a). |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ Строк поставки товару – до 20.10.2025. Гарантійний термін – не менше 60 місяців. Кількість товару – 8 штук. 1.1.Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні). 1.2. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні забороняється. 1.3.Транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника. 1.4. На підтвердження інформації про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника, шляхом надання в складі своєї тендерної пропозиції наступні документи: 1.4.1. Гарантійний термін на поставлений товар – в межах терміну експлуатації, передбаченого виробником даного товару (обладнання), але не менше 60 місяців. На підтвердження цього, у складі тендерної пропозиції, Учасник повинен надати гарантійний лист із вказанням гарантійного терміну на Товар (надати гарантійний лист). 1.4.2. Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов’язково зазначається виробник та модель для можливості перевірки запропонованого товару технічним вимогам Замовника). У разі поставки еквівалентного товару, товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або кращими, ніж визначені Замовником у даній тендерній документації. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі зазначена в додатку № 5 до тендерної документації. |
|  | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Кондиціонери» (згідно коду ДК 021:2015 (CPV 2008)-42510000-4-Теплообмінники,кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) в сумі 248 100,00 грн визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2025 рік для територіальних органів ДПС. Джерелом фінансування витрат за цим Договором є кошти спеціального фонду Державного бюджету України, КПКВ 3507010 «Керівництво та управління у сфері податкової політики», КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». Розрахунок очікуваної вартості послуг здійснено методом порівняння ринкових цін відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Розмір бюджетного призначення на зазначену закупівлю складає сумі 248 100,00 грн. |