	Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,

очікуваної вартості предмета закупівлі

	1
	Назва предмета закупівлі


	В електронній системі закупівель розміщено оголошення про проведення процедури «відкриті торги з особливостями»  по предмету закупівлі «Поточний ремонт в центрі обслуговування платників податків на об'єкті інфраструктури ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м.Кременчук,вул.Троїцька,76» (код ДК 021:2015 -45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі – UA-2025-10-29-009357-a).

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі


	І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1.1. Обсяг послуг з поточного ремонту, визначено у таблиці 1 Додатку 5 до Тендерної документації. Тендерна пропозиція Учасника повинна повністю відповідати таблиці 1 Додатку 5 до Тендерної документації. В складі Тендерної документації Учасник подає локальний кошторис складений відповідно до  таблиці 1 додатку 5 до Тендерної документації.  
У разі не відповідності Тендерної пропозиції Учасника вимогам таблиці 1 до Тендерної документації, така Тендерна пропозиція буде відхилена Замовником.

1.2. Строк надання послуг – до 10.12.2025.
II. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕНДЕРНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, та кількісним вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає:

2.1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі, підписана та скріплена печаткою (у разі її наявності) учасника,а саме:
2.1.2. Договірна ціна (тверда). При формуванні цінової пропозиції Учаснику необхідно врахувати всі витрати по виконанню обсягу послуг, наведеного  в таблиці 1 додатку 5 до Тендерної документації. Договірна ціна, яка застосовується при розрахунках за фактично надані послуги за цим Договором є твердою і визначається відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 та інших діючих норм і правил з виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт, технічної експлуатації та безпечних умов праці, з урахуванням витрат на матеріали.;

2.1.3. Локальний кошторис;

2.1.4. Підсумкова відомість ресурсів;

2.1.5. Зведений кошторисний розрахунок;

2.1.6. Розрахунок загальновиробничих витрат;

2.1.7.Довідку з інформацією про ціни на матеріальні ресурси по об’єкту (згідно форми зазначеної в таблиці 2додатку 5 до ТД). Матеріальні ресурси, які будуть використовуватися при наданні послуг не можуть походити з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою (відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178.

IV. Умови надання послуг:
4.1. Перед підписанням договору Учасник-переможець має право ознайомитись на місці з об’єктом, де буде проводитись поточний ремонт на предмет  обсягу послуг.

4.2. Виконавець надає послуги, використовуючи власні/орендовані механізми та інструменти, застосовуючи сертифіковані будівельні матеріали. Технології та технічні рішення, які застосовуються при проведенні ремонту, повинні відповідати вимогам ДБН та забезпечувати надання якісних послуг в обсягах, що визначені у додатку до технічної специфікації. 

4.3. Послуги надаються без зупинки роботи об’єкту (будівля експлуатується). 

4.4. При наданні послуг Виконавець сприяє представникам Замовника веденню контролю за технологією, якістю та обсягами послуг, що надаються.

4.5. Під час надання послуг Виконавець забезпечує дотримання вимог з охорони праці та пожежної безпеки на об’єкті.

4.6. Гарантійний термін починається з дати підписання Сторонами Акта приймання - передачі наданих послуг.

4.7. При завершенні надання послуг Виконавець повинен забезпечити прибирання зони надання послуг з вивезенням сміття та будівельних відходів.
Таблиця 1

№

Найменування  послуг
Одиниця  виміру
Кількість
1.

Ремонт штукатурки внутрішніх стін по

каменю та бетону цементним розчином,

площа до 5 м2, товщина шару 20 мм

100 м2
0,1
2.

Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по

штукатурці та збірних конструкціях,

підготовлених під фарбування

100 м2
1,71
3.

Готування важких опоряджувальних

цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6

100 м3
0,0022
4.

Ґрунтування простих стін

100 м2
1,71
5.

Установлення і кріплення наличників

100 м
0,45
6.

Установлення і кріплення наличників

100 м
0,45
Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі зазначена в додатку № 5 до Тендерної документації.

	  
	Обґрунтування  очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення


	Очікувану вартість предмета закупівлі «Поточний ремонт в центрі обслуговування платників податків на об'єкті інфраструктури ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Кременчук,вул.Троїцька,76» (код ДК 021:2015 - 45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи)  в сумі 70 715,63 грн визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2025 рік для територіальних органів ДПС. Джерелом фінансування витрат за  цією закупівлею є кошти спеціального фонду (субвенція) Державного бюджету України, КПКВ 3507010 «Керівництво та управління у сфері податкової політики», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».
Розрахунок очікуваної вартості послуг здійснено методом порівняння ринкових цін відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Розмір бюджетного призначення на зазначену закупівлю складає сумі  70 715,63 грн.


