	Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,

очікуваної вартості предмета закупівлі



	1
	Назва предмета закупівлі


	«Послуги з технічного обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ на об'єкті інфраструктури за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 30-б» (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) (ідентифікатор закупівлі – UA-2026-02-26-012600-a)

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі


	РОЗДІЛ І. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Це технічне завдання містить основні вимоги щодо якості та повноти надання послуг з технічного обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ.
Технічне обслуговування повинне забезпечувати цілодобову щоденну роботу систем газопостачання, які не є ГРМ.  ТО здійснюється відповідно до вимог законодавства України, зокрема Правил безпеки системи газопостачання. 

Технічне обслуговування здійснювати відповідно до регламентів робіт з технічного обслуговування та технічної документації підприємств-виробників обладнання, що використовується:

При виконанні технічного обслуговування необхідно:

1.Проводити інструктажі для персоналу, консультувати та надавати допомогу з питань, пов’язаних з роботою системи газопостачання. 

2.Ознайомити Замовника з графіком виконання робіт.

3.Своєчасно виконувати технічне обслуговування силами спеціалістів, що мають відповідну кваліфікацію.

4.Вести журнал обліку технічного обслуговування на об’єкті.

5.Дотримуватись вимог охорони праці, пожежної безпеки та внутрішнього режиму при знаходженні на об’єкті Замовника та проведенні робіт.

6. Мати спроможність прибуття на об’єкт протягом не більш 40 хвилин в будь-який час доби з моменту отримання заявки, що дає можливість швидкого прибуття на об’єкт замовника «аварійної служби» у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ:

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1.Учасник визначає ціну послуг, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг, визначені переліком. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

2.У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованих послуг, визначених вимогами в технічному завданні, або запропонована послуга не може надаватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням Замовника може відхилитись, як така, що не відповідає вимогам Замовника, визначеним в тендерній документації, зокрема в технічній частині предмета закупівлі.

РОЗДІЛ IIІ. ДОДАТКОВО У СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИК ПОВИНЕН НАДАТИ:

1. Довідка (в довільній формі) про відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним вимогам до предмета закупівлі, встановленого у Додатку 5 Тендерної документації. 

2. Гарантійний лист в довільній формі, про  спроможність прибуття на об’єкт протягом не більш 40 хвилин в будь-який час доби з моменту отримання заявки, що дає можливість швидкого прибуття на об’єкт замовника «аварійної служби» у разі виникнення надзвичайних ситуацій.


	3
	Обґрунтування  очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення


	Очікувану вартість предмета закупівлі «Послуги з технічного обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ на об'єкті інфраструктури за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 30-б» (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) в сумі 16062,64 грн з ПДВ визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2026 рік для територіальних органів ДПС, та відповідно до «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) шляхом проведення аналізу загальнодоступної інформації про ціну в мережі Інтернет, в тому числі на сайтах постачальників, прайс – листах.


